## Formelsamling
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
2
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
| Arealer | [9 empty] | 3 |  |  |  | Koter, fald og højdetab | [8 empty] | 23
| Trekanter | [9 empty] | 3 |  |  |  | Koter og fald | [9 empty] | 23
| Retvinklet trekant | [9 empty] | 4 |  |  |  | Beregning af promille | [9 empty] | 23
| Firkant | [9 empty] | 5 |  |  |  | Højdetab | [9 empty] | 24
| Femkant | [9 empty] | 5
| Polygoner | [9 empty] | 6 |  |  |  | Rør - dimensionering | [8 empty] | 25
| Cirkel | [9 empty] | 6 |  |  |  | ΣqS,f - Forudsat spildevandsstrøm | [9 empty] | 25
| Cirkeludsnit | [9 empty] | 7
| Ellipse | [9 empty] | 7 |  |  |  | Åbent land | [8 empty] | 26
[15 empty] | Nedsivningsanlæg | [9 empty] | 26
| Volumen | [9 empty] | 8 |  |  |  | Rodzoneanlæg | [9 empty] | 27
| Kasse | [9 empty] | 8 |  |  |  | Biologisk sandfilter | [9 empty] | 28
| Cylinder | [9 empty] | 8 |  |  |  | Pileanlæg | [9 empty] | 29
| Rør | [9 empty] | 8 |  |  |  | Beplantet filteranlæg | [9 empty] | 31
| Kegle | [9 empty] | 9
| Keglestub | [9 empty] | 9 |  |  |  | Regnvand | [8 empty] | 32
| Pyramide | [9 empty] | 9 |  |  |  | Regnvand - afløbskoefficient | [9 empty] | 32
| Pyramidestub | [9 empty] | 10 |  |  |  | Regnvandsfaskiner | [9 empty] | 32
| Retvinklet prismatoide | [9 empty] | 10 |  |  |  | Regnvandskasetter | [9 empty] | 33
| Ikke retvinklet prismatoide | [9 empty] | 10
| Kile | [9 empty] | 11
| Afskåret kile | [9 empty] | 11
| Kugle | [9 empty] | 11
| Kuglekalot | [9 empty] | 12
| Kugleudsnit | [9 empty] | 12
| Kuglebælte | [9 empty] | 12
| Jordarbejde | [8 empty] | 13
| Rektangulær grøft | [9 empty] | 13
| Grøft med anlæg | [9 empty] | 13
| Volumen af grøft med anlæg | [9 empty] | 14
| Bundbredder jf. DS475 | [9 empty] | 14
| Udgravning skrå sider | [9 empty] | 15
| Rampe | [9 empty] | 16
| Fundamenter | [8 empty] | 17
| Fundamenter i Sandjord | [9 empty] | 17
| Fundamenter i Lerjord | [9 empty] | 17
| Fundamenter - afstand & dybde | [9 empty] | 18
| Udgravning for brønde | [9 empty] | 19
| Nivellement | [8 empty] | 22
| Nivellement | [9 empty] | 22
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
3
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Arealer
Arealer
| Trekanter | [15 empty] | Trigonemetri
C
|  |  | a |  |  | b
h
|  | B |  |  | c |  |  |  | A
| I | A = ½∙c∙h
| II | A = ½∙a∙b∙sinC | [25 empty] | HJEM
| III | A = √ s(s-a)(s-b)(s-c)
s = ½(a + b + c)
| Trekanter - arealberegning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
| I | h | 2
|  | c | 8 | [5 empty] | A = ½∙8∙2 = 8
| II | a | 4
|  | b | 3
|  | C | 45 |  |  | º |  |  | A = ½∙4∙3∙sin(45) = 4,243
| III | a | 3
|  | b | 4 |  |  |  |  | 6 | s = ½(3 + 4 + 5) = 6 | [7 empty] | 6
|  | c | 5 | [5 empty] | A = √6(6-4)(6-4)(6-5) = 6
| Opdeling af en figur i trekanter | [13 empty] | 16.8
18.4
[15 empty] | I |  | 18
[13 empty] | 14 | [6 empty] | II
25.6
| Arealberegning | [6 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | a |  | b |  | c |  | s |  | A
| I | 14 |  | 16.8 |  | 18 |  | 24.4 |  | 111.099
| II | 18.4 |  | 25.6 |  | 18 |  | 31 |  | 165.59
| III | [6 empty] | 0 |  | 0
| IV | [6 empty] | 0 |  | 0
| V | [6 empty] | 0 |  | 0
| VI | [6 empty] | 0 |  | 0
| VII | [6 empty] | 0 |  | 0
| I alt | [8 empty] | 276.689
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
4
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Arealer
| Retvinklet trekant | [15 empty] | Trigonemetri
A
c
b
|  | C |  |  | a |  | B
A = ½∙a∙b
Pythagoras: c2 = a2 + b2
Retvinklet trekant - arealberegning
|  | a | 3
|  | b | 5 | [5 empty] | A = ½∙5∙3 = 7,5
| Pythagoras | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
|  | a | 3.5
|  | b | 3
|  | c |  |  |  |  | c² = a² + b² = 3,5² + 3² = 21,25 | [8 empty] | c = 4,61
3 - 4 - 5 Trekant
5
3
4
Ved afsætning af en ret vinkel (900) kan man udnytte en geometrisk regel, der siger, at siderne i en
retvinklet trekant forholder sig som 3:4:5.
Arbejdstrekanten fremstilles af brædder, hvor sidernes indbyrdes forhold er korrekt f.eks. 3 m, 4 m og 5 m
eller 1,5 m 2 m og 2,5 m.
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
5
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Arealer
Firkant
|  |  | Rektangel |  |  |  |  | Trapez | [9 empty] | Parallelogram
a
[18 empty] | θ | [5 empty] | a
|  | b | [13 empty] | h | [10 empty] | h
|  |  |  | a | [6 empty] | b | [9 empty] | b
A = ½(a + b) h
|  |  |  | A = a∙b | [15 empty] | A = b∙h
A = a∙b∙sinθ
| Firkant - arealberegning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
| Rektangel | [5 empty] | a | 3
[7 empty] | b | 5 | [5 empty] | A = 5∙3 = 15
| Trapez | [5 empty] | a | 3
[7 empty] | b | 4 | [5 empty] | A = ½(3+4)5 = 17,5
[7 empty] | h | 5
| Paralellogram | [5 empty] | a
[7 empty] | b | 5 | [5 empty] | A = 3∙5 = 15
[7 empty] | h | 3
θ
Femkant
| Vinklen v = |  |  | 360 |  | = | 72
5
| Siden s = |  |  | 2 R∙sin |  | v | = | 2 r∙tan |  | v
[6 empty] | 2 |  |  |  | 2
| A = ¼∙5∙s²∙cot( |  |  |  | π | )
5
| A =5∙r²∙tan( |  |  | π | )
5
| A = ½∙5∙R²∙sin( |  |  |  | 2π | )
[5 empty] | 5 | [10 empty] | r - radius i indskreven cirkel
R - radius i omskreven cirkel
| Femkant - arealberegning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | R | 5 |  |  |  | A = ½∙5∙5² sin(2π/5) = 59,441 | [15 empty] | s = | 5.878
[23 empty] | r = | 4.045
|  | r | 6 |  |  |  | A = 5∙6² tan(π/5) = 130,778 | [15 empty] | s = | 8.719
[23 empty] | R = | 7.416
|  | s | 2 |  |  |  | A = ¼∙5∙2² cot(π/5) = 6,882 | [15 empty] | r = | 1.376
[23 empty] | R = | 1.701
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
6
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Arealer
Polygoner
Regulære polygoner med ens sidelængde
|  |  |  | Sekskant | [7 empty] | Ottekant | [8 empty] | Tikant
|  |  |  | Hexagon | [7 empty] | Octagon | [8 empty] | Decagon
n - antal sider
|  | Vinklen v = |  |  | 360 | [7 empty] | Siden s = |  |  | 2 R∙sin |  | v | = | 2 r∙tan |  | v
[5 empty] | n | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | A = ¼∙5∙s²∙cot( |  |  |  | π | ) | [7 empty] | r - radius i indskreven cirkel
[6 empty] | n | [8 empty] | R - radius i omskreven cirkel
|  | A =n∙r²∙tan( |  |  | π | )
n
|  | A = ½∙n∙R²∙sin( |  |  |  | 2π | )
n
|  | n | 8 |  |  | Antal sider |  |  |  | v = | 45 |  | º | [7 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | R | 2 |  |  |  | A = ½∙8∙2² sin(2π/8) = 11,314 | [15 empty] | s = | 1.531
[23 empty] | r = | 1.848
|  | r | 2 |  |  |  | A = 8∙2² tan(π/8) = 13,255 | [15 empty] | s = | 1.657
[23 empty] | R = | 2.165
|  | s | 3 |  |  |  | A = ¼∙8∙3² cot(π/8) = 43,456 | [15 empty] | r = | 3.621
[23 empty] | R = | 3.92
Cirkel
A = ¼π∙d²
| Cirkel - arealberegning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 4
|  | d | 6 |  |  |  | A = ¼π∙6² = 28,2743
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
7
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Arealer
Cirkeludsnit
[12 empty] | Kordelængden k = |  |  |  |  | 2 r∙sin |  | v
2
[12 empty] | Buelængden s = |  |  |  |  | r | π |  | v
[9 empty] | s | [8 empty] | 180
[12 empty] | Arealet A = ½ |  |  |  | r² | s | - sinv
r
[12 empty] | Højden h = |  |  |  | r | 1- | 1- | k | ²
2r
| Cirkeludsnit - arealberegning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | r | 155 | [5 empty] | s = | 155 |  | π |  | 40 = |  | 108.21
|  | v | 40 |  |  | º | [5 empty] | 180
|  | k | 106.026 | [5 empty] | A | = ½ 155² |  |  | 108.21 |  | - sin(40) |  |  | = | 664.789
|  | h | 9.348 | [9 empty] | 155
Ellipse
A = π∙a∙b
| Ellipse - arealberegning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | a | 5
|  | b | 3 | [5 empty] | A = π∙3∙5 = 47,124
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
8
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Volumen
Volumen
Kasse
h
V = a∙b∙h
b
a
| Kasse - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
| a | 6
| b | 4 | [6 empty] | V = 6∙4∙8 = 192
| h | 8
Cylinder
[46 empty] | m | [10 empty] | m³
[44 empty] | Millimeter | mm | [9 empty] | Liter | Liter
[44 empty] | Centimeter | cm | [5 empty] | 0.008 |  |  |  | m³ | m³
[44 empty] | Meter | m
3.1416
[45 empty] | k | k | k | k |  |  |  |  | k | k | k | k
[45 empty] | r | d | a | o |  |  |  |  | r | d | a | o
[44 empty] | r | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 |  |  | r | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
| Cylinder - Volumen | [11 empty] | Vælg enhed |  |  |  | Meter | [9 empty] | Antal decimaler |  |  | 3 | [13 empty] | d | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Indtast kun 1 værdi | [39 empty] | a | 0 | 0.0084949 | 0 | 0 | 0.0084949 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (r) | Radius | [5 empty] | r = | d |  | eller |  | r = | a |  | r = | 0.104 |  |  | = 0,052 m |  |  |  | eller |  | r = | 0.008 |  | = 0,052 m | [14 empty] | o | 0 | 0.32673 | 0 | 0 | 0.32673 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | π |  |  | 2 | [9 empty] | π | [36 empty] | 1
| (d) | Diameter |  |  | 0.104 |  |  | d = | r • 2 |  | eller |  | d = | o | [42 empty] | h | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
[14 empty] | π | [42 empty] | v | 0 | 0.0084949 |  |  |  |  | 1
| (a) | Areal | [5 empty] | a = | r² • π | [6 empty] | d = 0,052² • π = 0,008 m² | [30 empty] | mm | cm | m | [10 empty] | mm | cm | m |  | 1
[46 empty] | Liter | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Liter | 8.4949e-09 | 8.4949e-06 | 8.4949
| (o) | Omkreds | [5 empty] | o = | d • π | [6 empty] | o = 0,104 • π = 0,327 m | [29 empty] | m³ | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | m³ | 8.4949e-12 | 8.4949e-09 | 0.0084949 |  | 0
[47 empty] | mm | cm | m | [10 empty] | mm | cm | m |  | 0
|  |  |  | Indtast kun 1 værdi | [5 empty] | Vælg volumen enhed | [6 empty] | m³ | [28 empty] | Liter | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Liter | 0 | 0 | 0 |  | 1
| (h) | Højde |  |  | 1 |  |  | h = | v | [36 empty] | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | m³ | 0 | 0 | 0.0084949 | 0.008 | 1
[9 empty] | a | [55 empty] | 1 | 1 | 0
| (v) | Volumen | [5 empty] | v = | h • a | [6 empty] | v = 1 m • 0,008 m² = 0,008 m³ | [30 empty] | 0
Rør
Volumen af rørmaterialet.
V = ¼ π(D² - di²)∙h
| Rør - Volumen af rørmateriale | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
|  | D | 3
|  | di | 2.8 | [5 empty] | V = ¼ π(3² - 2,8²)7 = 6,38
|  | h | 7
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
9
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Volumen
Kegle
[9 empty] | V = |  | h | π∙d²
12
| Kegle - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 1
|  | d | 2 |  |  |  |  | V = |  | 7 |  | π∙2² = |  |  | 7.3
|  | h | 7 | [6 empty] | 12
Keglestub
[9 empty] | V = |  | h | π (D² +D∙d +d²)
12
| Keglestub - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | D | 4
|  | d | 2 |  |  | V = |  | 7 |  | π (4² + 4 ∙2 + 2²) = | [6 empty] | 51.313
|  | h | 7 |  |  |  |  | 12
Pyramide
Volumen af en pyramide beregnes ens uanset antal sider ved grundplanet
Grundplan skal bestå af en regulær polygon eller en ligesidet trekant
[10 empty] | V = |  | 1 | G∙h |  |  |  |  | G - Areal af grundplan
[12 empty] | 3 | [5 empty] | h - højde vinkelret på grundplanet
| Pyramide - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | G | 12 |  |  |  |  | V = |  | 1 |  | 12∙4 = |  |  | 16
|  | h | 4 | [6 empty] | 3
Arealet af grundplanet beregnes ved hjælp af formlerne s. 3 til 6
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
10
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Volumen
Pyramidestub
Tilsvarende for en pyramidestub beregnes volumen ens,
uanset antallet af sider
Grundplan skal bestå af en regulær polygon eller en ligesidet trekant
G - Areal af grundplan
g - Areal af topplan
h - højde vinkelret på grundplanet
[10 empty] | V = |  | h | (G + g + √G∙g)
3
| Pyramidestub - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 4
|  | D | 12
|  | d | 5 |  |  | V = |  | 2 |  | π (12 + 5 + √12∙√5) = | [6 empty] | 16.4973
|  | h | 2 |  |  |  |  | 3
Prismatoider
Prismatoider er kendetegnet ved at have 2 paralle sider, grund og topplan.
Retvinklet prismatoide
G - Areal af grundplan
h - højde vinkelret på grundplanet
Da prismatoiden er retvinklet er arealet af grundplanet og
topplanet ens.
V = G∙h
| #REF! | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
|  | G | 12.67 |  |  |  |  | V = |  | 12,67∙3,43 = |  |  |  | 43.46
|  | h | 3.43
Ikke retvinklet prismatoide
G - Areal af grundplan
g - Areal af topplan
M - Tværsnitsareal ved ½ højde
h - højde vinkelret på grundplanet
[12 empty] | V = |  | h | (G + g + 4M)
6
| Ikke retvinklet prismatoide - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
|  | G | 7.89
|  | M | 4.56
|  | g | 3.12 |  |  | V = |  | 4.37 |  | (7,89 + 3,12 + 4∙4,56) = | [6 empty] | 21.3
|  | h | 4.37 |  |  |  |  | 6
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
11
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Volumen
Kile
Kiler har et rektangulært grundplan
[12 empty] | V = |  | B∙h |  | (2A + a)
6
| Kile - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | A | 7.89
|  | B | 4.56
|  | a | 3.12 |  |  | V = |  | 4,56∙4,37 |  |  | (2∙7,89 + 3,12) = | [5 empty] | 62.771
|  | h | 4.37 |  |  |  |  | 6
Afskåret kile
Kaldes også en Obelisk
En afskåret kile har rektangulært grundplan og topplan
[12 empty] | V = |  | h | (A∙B + a∙b + (A + a)(B + b))
6
| Afskåret kile - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | A | 7.89
|  | B | 4.56 |  |  | V = |  | 4.37 |  | ((7,89∙4,56 + 3,42∙2,12 + (7,89 + 3,42)(4,56 + 2,12))
|  | a | 3.42 |  |  |  |  | 6
|  | b | 2.12 |  |  | V = |  | 86.511
|  | h | 4.37
Kugle
[11 empty] | V = |  | 1 | π∙d³
6
| Kugle - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
|  | d | 10 |  |  |  |  | V = |  | 1 | π∙10³ = |  |  | 523.6
6
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
12
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Volumen
Kuglekalot
Top af kugle
[10 empty] | V = |  | π∙h |  | (3a² + h²)
6
[10 empty] | V = |  | π∙h² |  | (3R - h)
3
| Kuglekalot - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | a | 2
|  | h | 4 |  |  | V = |  | π∙4 |  |  | (3∙2² + 4²) = | [6 empty] | 58.643
6
|  | R | 4
|  | h | 2 |  |  | V = |  | π∙2² |  |  | (3∙4 - 2) = | [6 empty] | 167.552
3
Kugleudsnit
Udsnit fra centrum af kuglen
[10 empty] | V = | 2∙π∙R²∙h
3
[10 empty] | R = | a² + h²
2h
| Kugleudsnit - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
|  | R | 5
|  | h | 3 | [5 empty] | V = 2/3∙π∙5²∙3 = 157,08
|  | a | 5 | [5 empty] | R = | 5² + 5² |  |  |  | = | 5
|  | h | 5 | [6 empty] | 2∙5
V = 2/3∙π∙5²∙5 = 261,8
Kuglebælte
Udskåret skive fra kuglen
[9 empty] | V = |  | π∙h |  | (3a² + 3b² + h²)
6
| Kuglebælte - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 4
|  | a | 5
|  | b | 2 | [5 empty] | V = |  | π∙3 |  |  | (3∙5² + 3∙2² + 3²) = | [7 empty] | 150.7964
|  | h | 3 | [7 empty] | 6
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
13
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Jordarbejder
Jordarbejde
Rektangulær grøft
Længdesnit af grøft
|  | Tværsnit | [18 empty] | d2
|  | d | [5 empty] | d1
b
L
|  | b | Bundbredde af grøft | [5 empty] | L |  |  | Vandret længde af grøft
|  | d | Dybde af grøft | [5 empty] | d1 og d2 |  |  | Dybder ved start og slut
V = ½(d1 + d2) L∙b
| Rektangulær grøft - Volumen | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 4 |  | HJEM
|  | b | 0.6
|  | d1 | 2.3 |  |  | V = ½(2,3 + 3,5) 159∙0,6 = 276,66
|  | d2 | 3.5
|  | L | 159
Grøft med anlæg
[19 empty] | b | Bundbredden
[19 empty] | B | Overbredde
[19 empty] | a | Skråningsanlæg
[19 empty] | d | dybde
| Overbredde: | [5 empty] | B = b + 2∙d∙a
| Tværsnitsareal: | [6 empty] | A = d∙b + d²∙a
| Grøft med anlæg - Overbredde og tværsnitsareal | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3 |  | HJEM
|  | b | 0.8
|  | d | 2.3 |  |  |  |  | B = 0,8 + 2∙2,3∙0,5 = 3,1
|  | a | 0.5 |  |  |  |  | A = 2,3∙0,8 + 2,3²∙0,5 = 4,485
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
14
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Jordarbejder
Volumen af grøft med anlæg
HJEM
Længdesnit af grøft
|  | Tværsnit | [18 empty] | d2
[5 empty] | a | [9 empty] | dM
| d | [6 empty] | d1
b
L
|  | V = |  | L | (A1 + A2 + 4AM) | [5 empty] | Formel for ikke retvinklet prismatoide anvendes, se s.10
6
| Volumen af grøft med anlæg | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
|  | b | 0.85 |  |  |  | Bundbredde
|  | d1 | 6.25 |  |  |  | dybde ved start
|  | d2 | 3.45 |  |  |  | dybde ved slut
|  | a | 2 |  |  |  | skråningsanlæg for grøften
|  | L | 70 |  |  |  | Vandret mål for grøften
|  | dM = ½(d1 + d2) = |  |  |  |  | ½(6,25 + 3,45) = 4,85 | [5 empty] | dybde ved ½ længde | [5 empty] | 4.85
Tværsnitsarealer
|  | A1 = d1∙b + d1²∙a = |  |  |  |  | 6,25∙0,85 + 6,25²∙2 = 83,44 | [11 empty] | 83.4375
|  | A2 = d2∙b + d2²∙a = |  |  |  |  | 3,45∙0,85 + 3,45²∙2 = 26,74 | [11 empty] | 26.7375
|  | AM = dM∙b + dM²∙a = |  |  |  |  | 4,85∙0,85 + 4,85²∙2 = 51,17 | [11 empty] | 51.1675
Volumen
|  | V = |  | L | (A1 + A2 + 4AM) |  |  |  |  | = | 70 |  | (83,44 + 26,74 + 4∙51,17) = 3673,19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
Bundbredder jf. DS475
|  | Udv. diameter af ledning | [5 empty] | Mindste bunddbredde
|  | dy mm | [5 empty] | mm
|  | 75 - 160 | [5 empty] | dy + 2∙100
|  | 160 - 355 | [5 empty] | dy + 2∙150
|  | 355 - 600 | [5 empty] | dy + 2∙200
|  | 600 - | [5 empty] | dy + 2∙300
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
15
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Jordarbejder
HJEM
Udgravning skrå sider
| Volumen af udgravning kan | [13 empty] | Udgravning med anlæg
hvis bund og top er parallelle
| beregnes som en afskåret kile | [20 empty] | d
Set fra siden
| V = |  | d | (L∙B + l∙b + (L + l)(B + b))
6
Plan
Kendes længden l og bredden b ved grundplan
samt anlæg a og dybden d, kan topplanet
| beregnes som | [11 empty] | B |  | b
|  | B = b + 2∙d∙a |  |  |  | og |  | L = l + 2∙d∙a
l
L
| Udgravning skrå sider - Volumen I | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | b | 6.56 |  |  |  | Bundbredde
|  | l | 12.53 |  |  |  | længde i bund
|  | d | 3.85 |  |  |  | dybde af udgravninv
|  | a | 0.5 |  |  |  | skråningsanlæg for udgravning
Overbredde
|  | B = b + 2∙d∙a = |  |  |  | 6,56 + 2∙3,85∙0,5 = 10,41 | [12 empty] | 10.41
|  | L = l + 2∙d∙a = |  |  |  | 12,53 + 2∙3,85∙0,5 = 16,38 | [12 empty] | 16.38
|  | V = |  | 3.85 |  | (16,38∙10,41 + 12,53∙6,56 + (16,38 + 12,53)(10,41 + 6,56) =476,961
6
Kendes Længde og Bredde for topplan, kan volumen beregnes som:
| Udgravning skrå sider - Volumen II | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
|  | b | 6.56 |  |  |  | Bundbredde
|  | l | 12.53 |  |  |  | længde i bund
|  | B | 10.41 |  |  |  | Topbredde
|  | L | 16 |  |  |  | Top- længde
|  | d | 3.85 |  |  |  | dybde af udgravning
|  | V = |  | 3.85 |  | (16∙10,41 + 12,53∙6,56 + (16 + 12,53)(10,41 + 6,56) =470,284
6
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
16
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
[6 empty] | Jordarbejder | [21 empty] | HJEM
Rampe
Volumen af nedkørselsrampe
beregnes ud fra nedenstående:
| V = |  | d² | 3∙b + 2∙d∙n(1- |  |  |  | n | (m - n)
|  |  | 6 |  |  |  |  | m
Hvor:
| d | dybde af udgravning
| b | bredde af kørebane på rampe
| m | skråningsanlæg på rampe
| n | skråningsanlæg for udgavning
|  |  |  | m |  |  |  | n
[6 empty] | 1 |  |  | 1
| Rampe - Volumen I | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2 |  | HJEM
|  | b | 2 |  |  |  | Bredde af kørebane på rampe
|  | d | 4 |  |  |  | dybde af udgravning
|  | m | 9 |  |  |  | Skråningsanlæg på rampe
|  | n | 0.5 |  |  |  | Skråningsanlæg på udgravning ( siderne af rampe)
|  | V = |  | 4² |  | ( 3∙2 + 2∙4∙0,5(1 -0,5/ 9))9 - 0,5) = 221,63
6
d
Mod lodret mur
Ved en rampe mod en lodret side (mur)
findes volumen af rampe ved:
[11 empty] | d | dybde af udgravning
| V = |  | d² | (3∙b + 2∙d∙n)m | [6 empty] | b | bredde af kørebane på rampe | [12 empty] | b
|  |  | 6 | [7 empty] | m | skråningsanlæg på rampe
[11 empty] | n | anlæg på rampens sider
| Rampe - Volumen II | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3 |  | HJEM
|  | b | 2 |  |  |  | Bredde af kørebane på rampe
|  | d | 4 |  |  |  | dybde af udgravning
|  | m | 8 |  |  |  | Skråningsanlæg på rampe
|  | n | 0.5 |  |  |  | Skråningsanlæg på rampens sider
|  | V = |  | 4² |  | ( 3∙2 + 2∙4∙0,5) 8 = 213,333
6
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
17
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Fundamenter
Fundamenter
Fundamenter i Sandjord
Som det fremgår findes der 2 grænseflader for sandjord:
I nærheden af bygninger anvendes ofte afstivede render
Grænseflade for udgravninger med anlæg
Grænseflade for afstivede render. Som vist på billedet.
Max. Bredde 0.6 m eller 0.5∙a, dog højst 2.5 m
Fundamenter i Lerjord
I lerjord kan man ofte udføre udgravninger uden anlæg. Derfor svarer kravene til en afstivet
udgravning i sandjord.
Kan ovenstående krav ikke overholdes, må fundamentet sænkes!
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH |  |  |  | HJEM
18
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Fundamenter
Fundamenter - afstand & dybde
Minimal afstand fra fundament til rende
| Hvis h ≤ 0.67 m: |  |  |  |  | A = h∙3
| Hvis h > 0.67 m: |  |  |  |  | A = 2.0 + (h - 0.67)1.5
| Minimal afstand fra fundament til rende | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
| FUK |  | 1.6 |  |  |  | Fundamentsunderkant
|  | h | 1.8 |  |  |  | Højdeforskel fra FUK til bundkote for renden
|  | Bundkote for rende | [5 empty] | -0.2
|  | Afstanden A = |  |  |  |  | 2,0 + (1,8 - 0,67)1,5 = 3,7
Skal renden føres tættere på fundamentet, må fundamentsunderkanten sænkes
Maksimal dybde af udgravning
| Hvis A ≤ 2 m: |  |  |  | h = |  | A
3
| Hvis A > 2 m: |  |  |  | h = |  | A - 2.0 |  |  | + 0.67
1.5
| Maksimal dybde af udgravning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 2
| FUK |  | 1.6 |  |  |  | Fundamentsunderkant
|  | A | 2.45 |  |  |  | Afstand fra rende til fundament
|  | Max. bundkote for rende | [6 empty] | 0.63
|  | Højdeforskel h: |  |  |  |  | h = |  | 2,45 - 2 |  | + | 0,67 = 0,97
1.5
Skal renden føres dybere, må fundamentsunderkanten sænkes
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
19
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Fundamenter
Udgravning for brønde
A
Ved udgravning for en brønd skal man tilsvarende sikre sig, at denne udgravning ikke svækker
fundamentet
Brønd
FUK
h
A
Som vist for renderne kan vi beregne om afstand og højdeforskel medfører, om fundamentet skal
sænkes.
Skal fundamentet sænkes, er det næste problem at bestemme udstrækningen af det område,
der skal sænkes. Vi skal finde ud af, hvor stort et område, der er påvirket af udgravningen.
Tilladt afstand
A
Medfører afstanden og højdeforskellen, at fundamentet skal sænkes, kan man
tilsvarende finde ud af hvilken afstand, der kan tillades ud fra højdeforskellen.
Ud fra dette bestemmes den nødvendige udstrækning af fundamentsforstærkningen
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
20
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
[6 empty] | Fundamenter | [21 empty] | HJEM
Beregning af udstrækning af fundamentsforstærkning
At + ½D - Tilladt afstand + ½ diameter af udgravning
F
A + ½D
Ved at regne ud fra centrum af brønden fås en retvinklet trekant hvor
længderne kan beregnes ud fra Pythagoras
Afstanden F findes som:
[7 empty] | F² = (At + ½D)² - (A + ½D)² | [7 empty] | hvor D er diameter for udgravning
| Beregning af fundamentsforstærkning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3 |  | HJEM
| FUK |  | 11.07 |  |  |  | Fundamentsunderkant
|  | A | 2.8 |  |  |  | Afstand fra udgravning ved brønden til fundamentet
|  | h | 1.9 |  |  |  | Højdeforskel fra FUK til bundkote for udgravning ved brønd | [15 empty] | 3.845
|  | D | 2 |  |  |  | Diameter af udgravning ved brønd | [15 empty] | 1.2
|  | Tilladt højdeforskel h: | [6 empty] | h = |  | 2,8 - 2 |  | + | 0,67 = 1,2
1.5
|  | Sænkning af fundament | [6 empty] | 1,9 - 1,2 = 0,697 | [5 empty] | Ny FUK: |  |  | 10.37
|  | Tilladt afstand At = | [5 empty] | 2,0 + (1,9 - 0,67)1,5 = 3,845
|  | Afstand til brøndmidten At + ½D = | [9 empty] | 3,845 + ½∙2 = 4,845
|  | Længde af fundamentsforstærkning, F: | [10 empty] | F = √ |  | 4,845² - 3,8² |  |  |  | = | 3.006
|  | Samlet længde af fundamentsforstærkning: | [12 empty] | 2 ∙ 3,006 = 6,012
At + ½D = 4,845
3.006
F
A+½D = 3,8
3.006
F
A = 2,8
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
21
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
[6 empty] | Fundamenter | [21 empty] | HJEM
Krydsning af fundamenter
Aftrapning ved fundamentsunderføring
| Beregning af aftrapning | [19 empty] | Antal decimaler |  |  |  |  | 3
| FUK |  | 12.43 |  |  |  | Fundamentsunderkant
|  | BK | 11.8 |  |  |  | Bundkote for rør ved skæring med fundamentet | [12 empty] | 0.73 |  |  | 2
|  | Dy | 110 |  |  |  | Udvendig diameter af rør [mm] | [12 empty] | 1.2167 |  |  | 1
Aftrapning er nødvendig
FUK - 100 mm under BK 11,8 - 0,1 = 11,7
Udstrækning af aftrapning: 2,81 m
Forudsætning : 15 cm på hver side af rørene
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
22
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Nivellement
Opstilling |  |  |  |  | Punkt |  |  |  | Aflæsning |  |  |  | Sigteplan |  |  |  | Kote |  |  |  | Anmærkning
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
23
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Koter, fald og højdetab
Koter og fald
3700
3640
[11 empty] | L | [12 empty] | 3000
|  | 3700 | [21 empty] | 20
zØ | [12 empty] | 3000 m
f
20
o/oo
[21 empty] | 3640 | [6 empty] | HJEM
zN
| zØ |  | 3700 |  |  |  |  | Øvre kote |  |  |  |  | zØ = zN + |  |  | f · L | [11 empty] | zØ |  |  | Øvre kote | zØ = zN + |  | f · L |  |  | zØ | Øvre kote | zØ = zN + |  | f · L
[16 empty] | 1000 | [17 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000
| zN | [6 empty] | Nedre kote |  |  |  |  | zN = zØ - |  |  | f · L |  |  | = 3700 - 20·3000/1000 = 3640 | [8 empty] | zN |  |  | Nedre kote | zN = zØ - |  | f · L |  |  | zN | Nedre kote | zN = zØ - |  | f · L
[16 empty] | 1000 | [17 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000
| L |  | 3000 |  |  |  |  | Længde af rør |  |  |  |  | L = | zØ - zN |  |  | ·1000 | [10 empty] | L |  |  | Længde af rør | L = | zØ - zN |  | ·1000 |  | L | Længde af rør | L = | zØ - zN |  | ·1000
[14 empty] | f | [18 empty] | f | [6 empty] | f
| f |  | 20 |  |  |  |  | fald i o/oo |  |  |  |  | f = | zØ - zN |  |  | ·1000 |  | = 20 | [8 empty] | f |  |  | fald i o/oo | f = | zØ - zN |  | ·1000 | = | f | fald i o/oo | f = | zØ - zN |  | ·1000 | =
[14 empty] | f | [18 empty] | f | [6 empty] | f
| Indsæt 3 af tallene - og det sidste bliver beregnet | [26 empty] | Indsæt 3 af tallene - og det sidste bliver beregnet | [8 empty] | Indsæt 3 af tallene - og det sidste bliver beregnet
Beregning af promille
Ved fittings er det altid vinklen i forhold til lodret, som der er angivet
| Forholdstal |  |  |  |  | 1: | 125 |  |  | f = 1/125 = 8 | [6 empty] | o/oo | [10 empty] | HJEM
| Anlæg |  |  |  | a = |  | 5 |  |  | f = 1/5 = 200 | [6 empty] | o/oo
| Grader |  |  |  | v = |  | 87 |  |  | º | f = tan(90 - 87) = 52,4 | [7 empty] | o/oo
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
24
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
[6 empty] | Koter, fald og højdetab | [21 empty] | HJEM
Højdetab
| Afgreninger | [16 empty] | Reduktion
di
Di
Spidsbundet rør
(spb)
| D | 800 |  |  | mm | [5 empty] | D | 250 |  |  | mm |  |  |  | D | 160 |  |  | mm
| d | 104 |  |  | mm | [5 empty] | d | 150 |  |  | mm |  |  |  | d | 110 |  |  | mm
| h = | 0,8-0,104 |  |  | + | 0.8 |  | = 0,448 m |  |  | h = | 0,25-0,15 |  |  | = 0,05 m |  |  | h = 0,16 - 0,11 = 0,05 m
|  | 2 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2
Der regnes med indvendige diametre
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
25
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
[6 empty] | Rør - dimensionering | [21 empty] | HJEM
ΣqS,f - Forudsat spildevandsstrøm
| Bolig |  |  | B | [11 empty] | Erhverv |  |  |  |  | F
| Antal |  | Type |  | qS,f |  | ΣqS,f | [8 empty] | Antal |  | Type |  |  | qS,f |  | ΣqS,f
|  |  | GA |  | 0.9 |  | 0 | [10 empty] | GA 50 |  |  | 0.9 |  | 0
|  |  | KV |  | 0.6 |  | 0 | [10 empty] | GA 75 |  |  | 1.2 |  | 0
|  |  | OM |  | 0.6 |  | 0 | [10 empty] | GA 100 |  |  | 1.5 |  | 0
|  |  | VM |  | 0.6 |  | 0 | [10 empty] | KV |  |  | 1.2 |  | 0
|  |  | WC |  | 1.8 |  | 0 | [10 empty] | OM |  |  | 0.6 |  | 0
|  |  | HV |  | 0.3 |  | 0 | [10 empty] | VM |  |  | 0.6 |  | 0
|  |  | BK |  | 0.9 |  | 0 | [10 empty] | WC |  |  | 1.8 |  | 0
|  |  | BD |  | 0.3 |  | 0 | [10 empty] | HV |  |  | 0.3 |  | 0
|  |  | BR |  | 0.4 |  | 0 | [10 empty] | BK |  |  | 0.6 |  | 0
|  |  | RV |  | 0.6 |  | 0 | [10 empty] | BD |  |  | 0.6 |  | 0
|  |  | UV |  | 0.6 |  | 0 | [10 empty] | BR |  |  | 0.4 |  | 0
|  |  | ? |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | UR1 |  |  | 0.4 |  | 0
| ΣqS,f |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | UR2 |  |  | 0.3 |  | 0
[18 empty] | VR1 |  |  | 0.4 |  | 0
[18 empty] | VR2 |  |  | 0.3 |  | 0
[18 empty] | RV |  |  | 0.6 |  | 0
| UR - Urinaler | [16 empty] | UV |  |  | 0.6 |  | 0
Hospitaler mv.
[18 empty] | UK |  |  | 1.8 |  | 0
[18 empty] | BS |  |  | 1.8 |  | 0
[16 empty] | ΣqS,f | [5 empty] | 0
| 1 0.4 l/s |  |  |  | 2 0.3 l/s pr stand - max 1.8 l/s
Forklaringer
[16 empty] | UK |  | Udslagningskumme
| VR - Vaskerender | [14 empty] | BS |  | Bækkenskyller
[16 empty] | GA |  | Gulvafløb
[16 empty] | KV |  | Køkkenvask
[16 empty] | OM |  | Opvaskemaskine
[16 empty] | VM |  | Vaskemaskine
[16 empty] | WC |  | Toilet
| 1 0.3 l/s pr. tapsted | [14 empty] | HV |  | Håndvask
| 2 0.4 l/s pr. meter vaskerende | [14 empty] | BK |  | Badekar
[16 empty] | BD |  | Bidet
[16 empty] | BR |  | Brusearrangement
[16 empty] | UR |  | Urinal
[16 empty] | VR |  | Vaskerende
[16 empty] | RV |  | Rengøringsvask
[16 empty] | UV |  | Udslagningsvask
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
26
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
[6 empty] | Kloakering - åbent land | [21 empty] | HJEM
Nedsivningsanlæg
Beregning af PE - personækvivalenter
| Enfamiliebolig | [5 empty] | 3 |  | Antal enfamilieboliger | [13 empty] | 15 |  | 5
| Restauranter | [7 empty] | Antal pladser i en restaurant | [15 empty] | 0.5
| Fabrikker | [7 empty] | Antal beskæftigede pr. skift i enfabrik | [15 empty] | 0.5
| Værksteder | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etværksted | [15 empty] | 0.33333
| Forretninger | [7 empty] | Antal beskæftigede personer i en forretning | [15 empty] | 0.33333
| Kontorer | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etkontor | [15 empty] | 0.33333
| Skoler | [7 empty] | Antal elevpladser på en skole | [15 empty] | 0.33333
| Sygehus | [7 empty] | Antal sengepladser på et sygehus | [15 empty] | 3.25
| Plejehjem | [7 empty] | Antal sengepladser på et plejehjem | [15 empty] | 2.25
| Hoteller | [7 empty] | Antal sengepladser i et hotel | [15 empty] | 1.5
| Sommerrestaurant | [7 empty] | Antal plads til gæster i det fri sommerrestaurant | [15 empty] | 0.1
| Forenings -og klubhuse | [7 empty] | Antal pladser i forenings -og klubhuse uden restaurant | [15 empty] | 0.1
| I alt personækvivalenter - PE | [20 empty] | 15
Volumen på bundfældningstank
Ud fra ovenstående beregning af PE
| Med WC-tilslutning | [7 empty] | Uden WC-tilslutning
| PE |  | Volumen m³ | [5 empty] | PE |  | Volumen m³
| 1-5 |  | 2 | [5 empty] | 1-5 |  | 1.6
| 6-10 |  | 4 | [5 empty] | 6-10 |  | 2
| 11-15 |  | 6 |  |  | ◄ |  |  | 11-15 |  | 3 |  |  | ◄
| 16-20 |  | 8 | [5 empty] | 16-20 |  | 4
| 21-25 |  | 10 | [5 empty] | 21-25 |  | 5
| 26-30 |  | 12 | [5 empty] | 26-30 |  | 6
Nedsivningsanlæg
Beregnet ud fra ovenstående beregning af PE
Samlet længde af sivegrøfter (m) eller siveareal (m²)
| Jordtype A (sand) | [6 empty] | 90 |  | m eller m²
| Jordtype B (sand/silt) | [6 empty] | 135 |  | m eller m²
| Udformning - Jordtype A (sand) | [13 empty] | Udformning - Jordtype B (sand/silt)
| Gravitation (sivestrenge max 15 m) | [13 empty] | Gravitation (sivestrenge max 15 m)
| Antal fordelerrør |  |  |  |  | 6 |  | stk | a. 15 m | [5 empty] | Antal fordelerrør |  |  |  |  | 9 |  | stk | a. 15 m
| Fald på fordelerrør 5-10 o/oo | [13 empty] | Fald på fordelerrør 5-10 o/oo
| Indvendig diameter: 80 -110 mm | [13 empty] | Indvendig diameter: 80 -110 mm
| Hulafstand: 0.7-1.0 m | [5 empty] | Hulstørrelse ø 7 - 10 mm | [7 empty] | Hulafstand: 0.7-1.0 m
| Trykfordeling (sivestrenge max 25 m) | [13 empty] | Trykfordeling (sivestrenge max 25 m)
| Antal fordelerrør |  |  |  |  | 4 |  | stk | a. 22,5 m | [5 empty] | Antal fordelerrør |  |  |  |  | 6 |  | stk | a. 22,5 m
| Rør lægges vandret | [13 empty] | Rør lægges vandret
| Indvendig diameter: 32 -45 mm | [13 empty] | Indvendig diameter: 32 -45 mm
| Hulafstand: 0.7-1.0 m | [5 empty] | Hulstørrelse ø 5 - 7 mm | [7 empty] | Hulafstand: 0.7-1.0 m | [5 empty] | Hulstørrelse ø 5 - 7 mm
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
27
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Kloakering - åbent land
Rodzoneanlæg
Beregning af PE - personækvivalenter
| Enfamiliebolig | [5 empty] | 4 |  | Antal enfamilieboliger | [13 empty] | 15 |  | 5 |  |  | HJEM
| Restauranter | [7 empty] | Antal pladser i en restaurant | [15 empty] | 0.5
| Fabrikker | [7 empty] | Antal beskæftigede pr. skift i enfabrik | [15 empty] | 0.5
| Værksteder | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etværksted | [15 empty] | 0.33333
| Forretninger | [7 empty] | Antal beskæftigede personer i en forretning | [15 empty] | 0.33333
| Kontorer | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etkontor | [15 empty] | 0.33333
| Skoler | [7 empty] | Antal elevpladser på en skole | [15 empty] | 0.33333
| Sygehus | [7 empty] | Antal sengepladser på et sygehus | [15 empty] | 3.25
| Plejehjem | [7 empty] | Antal sengepladser på et plejehjem | [15 empty] | 2.25
| Hoteller | [7 empty] | Antal sengepladser i et hotel | [15 empty] | 1.5
| Sommerrestaurant | [7 empty] | Antal plads til gæster i det fri sommerrestaurant | [15 empty] | 0.1
| Forenings -og klubhuse | [7 empty] | Antal pladser i forenings -og klubhuse uden restaurant | [15 empty] | 0.1
| I alt personækvivalenter - PE | [20 empty] | 15
Helårsbeboelse
|  | Boliger |  |  | Personer |  |  | PE
|  | 1 |  |  | 1-5
|  | 2 |  |  | 6-10
| ◄ | 3-4 |  | ► | 11-15 |  |  | 15
|  | 5-6 |  |  | 16-20
|  | 7-8 |  |  | 21-25
|  | 9-10 |  |  | 26-30
Volumen på bundfældningstank
Ud fra ovenstående beregning af PE
| Med WC-tilslutning | [7 empty] | Uden WC-tilslutning
| PE |  | Volumen m³ | [5 empty] | PE |  | Volumen m³
| 1-5 |  | 2 | [5 empty] | 1-5 |  | 1.6
| 6-10 |  | 4 | [5 empty] | 6-10 |  | 2
| 11-15 |  | 6 |  |  | ◄ |  |  | 11-15 |  | 3 |  |  | ◄
| 16-20 |  | 8 | [5 empty] | 16-20 |  | 4
| 21-25 |  | 10 | [5 empty] | 21-25 |  | 5
| 26-30 |  | 12 | [5 empty] | 26-30 |  | 6
Rodzoneanlægget
Ud fra ovenstående beregning af PE
| PE |  | Overfladeareal |  |  |  |  | Længde |  |  | Bredde |  |  |  |  | Teoretisk areal:
| 5 |  | 25 m² |  |  |  |  | 10 m |  |  | 2,5 m |  |  |  |  | 75 |  |  | m²
| 10 |  | 50 m² |  |  |  |  | 12,5 m |  |  | 4 m
| 15 |  | 75 m² |  |  |  |  | 12,5 m |  |  | 6 m |  |  | ◄
| 25 |  | 100 m² |  |  |  |  | 15 m |  |  | 6,7 m
| 25 |  | 125 m² |  |  |  |  | 15 m |  |  | 8,3 m
| 30 |  | 150 m² |  |  |  |  | 15 m |  |  | 10 m
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
28
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Kloakering - åbent land
Biologisk sandfilter
Beregning af PE - personækvivalenter
| Enfamiliebolig | [5 empty] | 1 |  | Antal enfamilieboliger | [13 empty] | 5 |  | 5
| Restauranter | [7 empty] | Antal pladser i en restaurant | [15 empty] | 0.5
| Fabrikker | [7 empty] | Antal beskæftigede pr. skift i enfabrik | [15 empty] | 0.5
| Værksteder | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etværksted | [15 empty] | 0.33333
| Forretninger | [7 empty] | Antal beskæftigede personer i en forretning | [15 empty] | 0.33333
| Kontorer | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etkontor | [15 empty] | 0.33333
| Skoler | [7 empty] | Antal elevpladser på en skole | [15 empty] | 0.33333
| Sygehus | [7 empty] | Antal sengepladser på et sygehus | [15 empty] | 3.25
| Plejehjem | [7 empty] | Antal sengepladser på et plejehjem | [15 empty] | 2.25
| Hoteller | [7 empty] | Antal sengepladser i et hotel | [15 empty] | 1.5
| Sommerrestaurant | [7 empty] | Antal plads til gæster i det fri sommerrestaurant | [15 empty] | 0.1
| Forenings -og klubhuse | [7 empty] | Antal pladser i forenings -og klubhuse uden restaurant | [15 empty] | 0.1
| I alt personækvivalenter - PE | [20 empty] | 5
Helårsbeboelse
|  | Boliger |  |  | Personer |  |  | PE
| ◄ | 1 |  | ► | 1-5 |  |  | 5
|  | 2 |  |  | 6-10
|  | 3-4 |  |  | 11-15
|  | 5-6 |  |  | 16-20
|  | 7-8 |  |  | 21-25
|  | 9-10 |  |  | 26-30
Volumen på bundfældningstank
Ud fra ovenstående beregning af PE
| Med WC-tilslutning | [7 empty] | Uden WC-tilslutning
| PE |  | Volumen m³ | [5 empty] | PE |  | Volumen m³
| 1-5 |  | 2 |  |  | ◄ |  |  | 1-5 |  | 1.6 |  |  | ◄
| 6-10 |  | 4 | [5 empty] | 6-10 |  | 2
| 11-15 |  | 6 | [5 empty] | 11-15 |  | 3
| 16-20 |  | 8 | [5 empty] | 16-20 |  | 4
| 21-25 |  | 10 | [5 empty] | 21-25 |  | 5
| 26-30 |  | 12 | [5 empty] | 26-30 |  | 6
Biologisk sandfilter
Ud fra ovenstående beregning af PE
| PE |  | Længde af filter |  |  |  |  | Bredde |  |  | Fordeler |  |  | Opsamlings
[8 empty] | af filter |  |  | strenge |  |  | dræn
| 5 |  | 12,5 m |  |  |  |  | 2 m |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | ◄
| 10 |  | 12,5 m |  |  |  |  | 4 m |  |  | 4 |  |  | 1
| 15 |  | 15 m |  |  |  |  | 5 m |  |  | 5 |  |  | 1
| 20 |  | 12,5 m |  |  |  |  | 8 m |  |  | 8 |  |  | 2
| 25 |  | 12,5 m |  |  |  |  | 10 m |  |  | 10 |  |  | 2
| 30 |  | 15 m |  |  |  |  | 10 m |  |  | 10 |  |  | 2
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
29
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Kloakering - åbent land
Pileanlæg
Beregning af PE - personækvivalenter
| Enfamiliebolig | [5 empty] | 2 |  | Antal enfamilieboliger | [13 empty] | 10 |  | 5
| Restauranter | [7 empty] | Antal pladser i en restaurant | [15 empty] | 0.5
| Fabrikker | [7 empty] | Antal beskæftigede pr. skift i enfabrik | [15 empty] | 0.5
| Værksteder | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etværksted | [15 empty] | 0.33333
| Forretninger | [7 empty] | Antal beskæftigede personer i en forretning | [15 empty] | 0.33333
| Kontorer | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etkontor | [15 empty] | 0.33333
| Skoler | [7 empty] | Antal elevpladser på en skole | [15 empty] | 0.33333
| Sygehus | [7 empty] | Antal sengepladser på et sygehus | [15 empty] | 3.25
| Plejehjem | [7 empty] | Antal sengepladser på et plejehjem | [15 empty] | 2.25
| Hoteller | [7 empty] | Antal sengepladser i et hotel | [15 empty] | 1.5
| Sommerrestaurant | [7 empty] | Antal plads til gæster i det fri sommerrestaurant | [15 empty] | 0.1
| Forenings -og klubhuse | [7 empty] | Antal pladser i forenings -og klubhuse uden restaurant | [15 empty] | 0.1
| I alt personækvivalenter - PE | [20 empty] | 10
| Helårsbeboelse | [9 empty] | Volumen på bundfældningstank
|  | Boliger |  |  | Personer |  |  | PE
|  | 1 |  |  | 1-5 | [5 empty] | Ud fra ovenstående beregning af PE
| ◄ | 2 |  | ► | 6-10 |  |  | 10 |  |  | Med WC-tilslutning | [7 empty] | Uden WC-tilslutning
|  | 3-4 |  |  | 11-15 | [5 empty] | PE |  | Volumen m³ | [5 empty] | PE |  | Volumen m³
|  | 5-6 |  |  | 16-20 | [5 empty] | 1-5 |  | 2 | [5 empty] | 1-5 |  | 1.6
|  | 7-8 |  |  | 21-25 | [5 empty] | 6-10 |  | 4 |  |  | ◄ |  |  | 6-10 |  | 2 |  |  | ◄
|  | 9-10 |  |  | 26-30 | [5 empty] | 11-15 |  | 6 | [5 empty] | 11-15 |  | 3
[11 empty] | 16-20 |  | 8 | [5 empty] | 16-20 |  | 4
[11 empty] | 21-25 |  | 10 | [5 empty] | 21-25 |  | 5
[11 empty] | 26-30 |  | 12 | [5 empty] | 26-30 |  | 6
Pileanlæg
Ud fra ovenstående beregning af PE
| Antal PE | [10 empty] | 10
| Skønnet årlig vandforbrug | [10 empty] | 45 |  |  | m³/år pr. PE |  |  |  |  | (35 - 45 m³/PE∙år)
| Arealkrav m²/100m³ | [10 empty] | 400 |  |  | Aflæses på kortet, næste side
| Reduktionsfaktor for ledningsevne | [10 empty] | 27 |  |  | % - aflæses i skema nedenfor
| Størrelse på anlæg: | [5 empty] | 10∙45 |  |  | 400 |  | 100 - 27 |  |  | = | 1314 |  | m²
[7 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
| Anlæg skal være 8 m bredt : Længden: | [10 empty] | L = 1314/8 = 164,3 m
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
30
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Kloakering - åbent land
Pileanlæg
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
31
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
Kloakering - åbent land
Beplantet filteranlæg
Beregning af PE - personækvivalenter
| Enfamiliebolig | [5 empty] | 3 |  | Antal enfamilieboliger | [13 empty] | 15 |  | 5
| Restauranter | [7 empty] | Antal pladser i en restaurant | [15 empty] | 0.5
| Fabrikker | [7 empty] | Antal beskæftigede pr. skift i enfabrik | [15 empty] | 0.5
| Værksteder | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etværksted | [15 empty] | 0.33333
| Forretninger | [7 empty] | Antal beskæftigede personer i en forretning | [15 empty] | 0.33333
| Kontorer | [7 empty] | Antal beskæftigede personer på etkontor | [15 empty] | 0.33333
| Skoler | [7 empty] | Antal elevpladser på en skole | [15 empty] | 0.33333
| Sygehus | [7 empty] | Antal sengepladser på et sygehus | [15 empty] | 3.25
| Plejehjem | [7 empty] | Antal sengepladser på et plejehjem | [15 empty] | 2.25
| Hoteller | [7 empty] | Antal sengepladser i et hotel | [15 empty] | 1.5
| Sommerrestaurant | [7 empty] | Antal plads til gæster i det fri sommerrestaurant | [15 empty] | 0.1
| Forenings -og klubhuse | [7 empty] | Antal pladser i forenings -og klubhuse uden restaurant | [15 empty] | 0.1
| I alt personækvivalenter - PE | [20 empty] | 15
Volumen på bundfældningstank
Ud fra ovenstående beregning af PE
| Med WC-tilslutning | [7 empty] | Uden WC-tilslutning
| PE |  | Volumen m³ | [5 empty] | PE |  | Volumen m³
| 1-5 |  | 2 | [5 empty] | 1-5 |  | 1.6
| 6-10 |  | 4 | [5 empty] | 6-10 |  | 2
| 11-15 |  | 6 |  |  | ◄ |  |  | 11-15 |  | 3 |  |  | ◄
| 16-20 |  | 8 | [5 empty] | 16-20 |  | 4
| 21-25 |  | 10 | [5 empty] | 21-25 |  | 5
| 26-30 |  | 12 | [5 empty] | 26-30 |  | 6
Beplantet filteranlæg
Ud fra ovenstående beregning af PE
| PE |  | Antal |  | Længde |  |  | Bredde |  |  | Antal |  |  | Antal op- |  |  | Samlet
|  |  | bede |  | af filter |  |  | af filter |  |  | Fordeler |  |  | samlings- |  |  | areal
[11 empty] | strenge |  |  | dræn |  |  | m²
| 1-5 |  | 1 |  | 4 m |  |  | 4 m |  |  | 7 |  |  | 3/3 |  |  | 16
| 6-10 |  | 1 |  | 8 m |  |  | 4 m |  |  | 7 |  |  | 3/6 |  |  | 32
| 11-15 |  | 1 |  | 8 m |  |  | 6 m |  |  | 11 |  |  | 5/6 |  |  | 48 |  |  | ◄
| 16-20 |  | 2 |  | 8 m |  |  | 4 m |  |  | 7 |  |  | 3/3 |  |  | 64
| 21-25 |  | 2 |  | 8 m |  |  | 5 m |  |  | 9 |  |  | 3/6 |  |  | 80
| 26-30 |  | 2 |  | 8 m |  |  | 6 m |  |  | 11 |  |  | 5/6 |  |  | 96
Eksempler på anlæg
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
32
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi
[6 empty] | Regnvand | [22 empty] | HJEM
Regnvand - afløbskoefficient
[16 empty] | Antal |  | Sum |  | Regnintensitet |  |  | Klimafaktor |  |  | Resultat
| Område | [5 empty] | Areal A |  |  | φ |  |  | A∙φ | [6 empty] | 0.014 |  |  | 1.3 | [5 empty] | Husk!
| Tag | [5 empty] | 510 |  |  | 1 |  |  | 510 |  |  | 1 |  | 510 |  | 7.14 |  |  | 9.282 |  |  | L/s / streng |  |  | Ved områder, der nedsives, sættes φ = 0
| Terrasse | [5 empty] | 300 |  |  | 0.8 |  |  | 240 |  |  | 1 |  | 240 |  | 3.36 |  |  | 4.368
| Indkørsel | [5 empty] | 100 |  |  | 0.6 |  |  | 60 |  |  | 1 |  | 60 |  | 0.84 |  |  | 1.092
| Græs | [5 empty] | 100 |  |  | 0.1 |  |  | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  | 0.14 |  |  | 0.182
| I alt | [5 empty] | 1010 | [5 empty] | 820
14.924
| Gennemsnitlig afløbskoeefficeint φ = | [11 empty] | 820 |  |  | = | 0.81188
1010
Regnvandsfaskiner
| A |  | 120 |  |  | m² - regnmodtagende areal | [22 empty] | HJEM
| φ |  | 0.8 |  |  | afløbskoefficienten
| H |  | 25 |  |  | % - hulrumsprocent for faskinen
| i |  | 0.014 |  |  | l/s∙m2 - regnintensitet
| K |  | 1 |  |  | Klimafaktor
| b |  | 0.5 |  |  | m - bundbredde
| B |  | 0.5 |  |  | m - overbredde
| d |  | 1 |  |  | m - dybde af stenlag
Dimensionsgivende regnvandsstrøm
| qR = |  | 120∙0,8∙ 0,014 = 1,34 l/s
Volumen af faskine:
| Vf = |  | 100 |  | 0.6∙1,34 = 3,226 m³
25
Tværsnit af faskine
A = ½(0,5+0,5)1 = 0,5 m²
Længde af faskine
| LD = |  | 3.2256 |  |  | = 6,45 m | [8 empty] | Tværsnitsarealet
|  |  | 0.5 | [11 empty] | ● | Der må kun regnes med den del, der ligger
over et eventuelt grundvandsspejl
[15 empty] | ● | Er der tilsluttet dræn, må der ikke regnes
med den del, der ligger over niveau for dræn
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [17 empty] | DJH
33
VVS | [5 empty] | Formler | [16 empty] | Teknisk Akademi | [5 empty] | HJEM
Kloakering - åbent land
Regnvandskasetter
| A |  | 120 |  |  | m² - regnmodtagende areal
| φ |  | 1 |  |  | afløbskoefficienten
| H |  | 95 |  |  | % - hulrumsprocent for regnvandskasetter
| i |  | 0.017 |  |  | l/s∙m2 - regnintensitet
| K |  | 1 |  |  | Klimafaktor
Regnvandskasette:
| l |  | 0.54 |  |  | m - længde
| b |  | 0.54 |  |  | m - bredde
| h |  | 0.55 |  |  | m - højde
Dimensionsgivende regnvandsstrøm
| qR = |  | 120∙1∙ 0,017 = 2,04 l/s
Volumen af faskine:
| Vf = |  | 100 |  | 0.6∙2,04 = 1,288 m³
95
Volumen af en regnvandskasette
V = 0,54∙0,54∙0,55 = 0,16 m³
Antal regnvandskasettet
| a = |  | 1.2884 |  |  | = 8,03 stk | [8 empty] | højde af kasette
|  |  | 0.16038 | [11 empty] | ● | Der må kun regnes med den del, der ligger
over et eventuelt grundvandsspejl
[15 empty] | ● | Er der tilsluttet dræn, må der ikke regnes
med den del, der ligger over niveau for dræn
Brønd
Udgravning for brønd
√(█( @ ))
√(█( @ ))

## Ark1
Spildevandsanlæg i det åbne land |  | Udledning / nedsivning | Renseklasse | Afstandskrav
Biologisk sandfilter |  | Udledning til dræn eller vandløb | O, SO | skal kombineres med andre anlægstyper hvis der er rensekrav til fosfor (OP og SOP)
Rodzoneanlæg |  | Normalt udledning til dræn eller vandløb. | O | Kræver velfungerende bundfældningstank Følsom for konstant
|  | (Sommetider nedsivning, hvis bundmembran er utæt) |  | overbelastning Etablering og opretholdelse af plantedække kan være problem Problemer med vand løber på overfladen af anlægget
Pilerenseanlæg |  | Nedsivning (åben bund) eller Ren fordampning (lukket bund) | O, SO, OP, SOP | For anlæg med åben bund må forventes samme afstandskrav som for nedsivningsanlæg Tungmetalholdig aske
Minirenseanlæg |  | Udledning til dræn eller vandløb | O, SO, OP, SOP | Etablering af et minirenseanlæg forudsætter at der indgås en serviceaftale om anlægget
systemet.
Installatør | [5 empty] | Kloakmester | [6 empty] | DJH
26
VVS | [5 empty] | Formler | [5 empty] | Teknisk Akademi
Kloakering - åbent land
Udledning/
| Anlægstype |  |  |  | Renseklasse |  |  |  | Nedsivning | Betingelser for anvendelse
| Nedsivning |  |  |  | O | SO | OP | SOP | Nedsivning | ● | Jordbundsforhold skal være egnet til
nedsivning. (Lerjord er ikke egnet)
[10 empty] | ● | Ved højt grundvandsspejl
Sivedræn skal hæves til 1 meter over
højeste grundvandsspejl
Afstandskrav
Vandindvinding med drikkevandskvalitet1
[10 empty] | ● | Almen vandforsyning |  | 300 | m
[10 empty] | ● | Indvindingsanlæg <10 ejendomme |  | 75 | m
Vandindvinding uden krav om drikkevandskvalitet
[10 empty] | ● | Vandindvinding til f.eks markvanding |  | 150 | m
[10 empty] | ● | Ved gunstige hydrogeologiske forhold 2 |  | 75 | m
Vandløb, søer, havet, drænledninger og grøfter
[10 empty] | ● | Vandløb, søer (herunder moser) og havet |  | 25 | m
[11 empty] | Kommunen kan give nedsættelse til3 |  | 5 | m
[10 empty] | ● | Ved sandjord kan det dog nedsættes til |  | 10 | m
Andre forhold
[10 empty] | ● | Andre nedsivingsanlæg for husspildevand |  | 50 | m
[10 empty] | ● | Bygninger og skel |  | 5 | m
[10 empty] | ● | Større træer |  | 3-6 | m
[10 empty] | ● | Skrænter > 250 o/oo |  | 25 | m
| Rodzoneanlæg |  |  |  | O |  |  |  | Udledning til | ● | Ingen krav til jordbundsforhold
[9 empty] | dræn eller | ● | Ingen krav til grundvandsspejl
vandløb
Afstandskrav
Vandindvinding med drikkevandskvalitet
[10 empty] | ● | Almen vandforsyning |  | 50 | m
[10 empty] | ● | Indvindingsanlæg <10 ejendomme |  | 30 | m
[10 empty] | ● | Egen vandboring |  | 15 | m
Vandindvinding uden krav om drikkevandskvalitet
[10 empty] | ● | Øvrige vandboringer |  | 15 | m
Vandløb, søer, havet, drænledninger og grøfter
[10 empty] | ● | Vandløb, søer (herunder moser) og havet |  | 5 | m
Andre forhold
[10 empty] | ● | Bygninger og skel |  | 5 | m
| Biologisk |  |  |  | O | SO |  |  | Udledning til | ● | Ingen krav til jordbundsforhold
| sandfilter | [7 empty] | dræn eller | ● | Ingen krav til grundvandsspejl
| m/membran | [7 empty] | vandløb
| 1 | Miljøbeskyttelseslovens § 22 være fastlagt et beskyttelsesområde omkring vandindvindingsanlæg, som umuliggør
nedsivning indenfor et større område.
| 2 | Når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af
vandindvindingsanlægget.
| 3 | Hvis afstanden er mindre end 25 m, kan kommunen dog meddele tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg som en
kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse Anlæg skal kunne opfylde alle 4 renseklasser

## Forside
Formelsamling